## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ふれあいこども館
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 67 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1213.2 |  | 当月末検針値 |  | 1079.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 4074 |  | kWh | 最大電力 |  | 32 |  | kW |  | 4834 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1132.64 |  | 前月末検針値 |  | 1012 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38
1:30- 2:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35
2:00- 2:30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40
3:00- 3:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35
4:00- 4:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40
4:30- 5:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38
5:00- 5:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63
7:00- 7:30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26
8:00- 8:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60
8:30- 9:00 | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 | 0 | 6 | 16 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 154
9:00- 9:30 | 9 | 4 | 4 | 11 | 7 | 0 | 5 | 12 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 0 | 9 | 10 | 7 | 11 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 168
9:30-10:00 | 8 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 11 | 13 | 9 | 6 | 4 | 10 | 12 | 0 | 9 | 11 | 7 | 12 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 188
10:00-10:30 | 8 | 6 | 4 | 13 | 10 | 0 | 10 | 13 | 10 | 6 | 4 | 10 | 12 | 0 | 9 | 9 | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 182
10:30-11:00 | 8 | 6 | 4 | 14 | 11 | 0 | 10 | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 0 | 10 | 9 | 6 | 11 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 194
11:00-11:30 | 8 | 6 | 3 | 16 | 8 | 1 | 12 | 12 | 13 | 7 | 11 | 9 | 11 | 0 | 8 | 10 | 8 | 11 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 194
11:30-12:00 | 8 | 6 | 4 | 15 | 10 | 0 | 11 | 13 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 0 | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 198
12:00-12:30 | 10 | 5 | 4 | 16 | 10 | 0 | 10 | 13 | 9 | 7 | 13 | 12 | 11 | 1 | 11 | 8 | 8 | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 194
12:30-13:00 | 10 | 6 | 4 | 15 | 11 | 0 | 11 | 12 | 10 | 6 | 12 | 15 | 12 | 0 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 199
13:00-13:30 | 12 | 8 | 4 | 15 | 12 | 0 | 12 | 11 | 10 | 8 | 13 | 13 | 12 | 0 | 11 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 205
13:30-14:00 | 10 | 9 | 5 | 11 | 12 | 0 | 13 | 9 | 11 | 9 | 14 | 14 | 12 | 0 | 10 | 6 | 9 | 11 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 206
14:00-14:30 | 12 | 12 | 4 | 11 | 13 | 0 | 12 | 2 | 12 | 10 | 14 | 15 | 13 | 0 | 11 | 6 | 8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 214
14:30-15:00 | 11 | 13 | 7 | 12 | 12 | 0 | 13 | 3 | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 2 | 12 | 9 | 9 | 13 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 230
15:00-15:30 | 12 | 10 | 6 | 11 | 14 | 1 | 13 | 3 | 11 | 10 | 15 | 15 | 14 | 0 | 10 | 13 | 10 | 12 | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 235
15:30-16:00 | 10 | 11 | 6 | 9 | 14 | 0 | 12 | 2 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 1 | 10 | 14 | 8 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 212
16:00-16:30 | 12 | 9 | 6 | 7 | 12 | 1 | 12 | 3 | 10 | 8 | 14 | 14 | 14 | 2 | 12 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 215
16:30-17:00 | 12 | 9 | 5 | 7 | 10 | 1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 14 | 13 | 12 | 1 | 12 | 12 | 8 | 10 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 209
17:00-17:30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | 11 | 7 | 1 | 10 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 157
17:30-18:00 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 120
18:00-18:30 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 99
18:30-19:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
19:00-19:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35
19:30-20:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35
20:00-20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35
20:30-21:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36
21:00-21:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31
21:30-22:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
22:00-22:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36
22:30-23:00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38
23:30-24:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39
合 計(kWh) | 220 | 177 | 128 | 257 | 240 | 38 | 235 | 192 | 217 | 178 | 236 | 272 | 246 | 44 | 234 | 214 | 190 | 221 | 139 | 42 | 107 | 122 | 94 | 89 | 123 | 115 | 40 | 112 | 101 | 91 | 120 | 4834
最大電力(kW) | 24 | 26 | 14 | 32 | 28 | 4 | 26 | 32 | 26 | 22 | 30 | 30 | 28 | 4 | 24 | 28 | 20 | 26 | 16 | 4 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 32
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 189 | 153 | 104 | 233 | 215 | 16 | 211 | 165 | 194 | 154 | 213 | 248 | 222 | 19 | 208 | 189 | 167 | 197 | 114 | 17 | 84 | 96 | 70 | 65 | 98 | 90 | 15 | 87 | 78 | 66 | 94 | 4071
夜 間 | 31 | 24 | 24 | 24 | 25 | 22 | 24 | 27 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 26 | 763
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000100299100000000; 2025-10-08: 41; 2025-10-10: 55; 2025-10-12: 64; 2025-10-14: 67; 2025-10-16: 55; 2025-10-18: 41; 2025-10-20: 29; 2025-10-22: 45; 2025-10-24: 56; 2025-10-26: 55; 2025-10-28: 47; 2025-10-30: 32