## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ふれあいこども館
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 67 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1275.74 |  | 当月末検針値 |  | 1129.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 2994 |  | kWh | 最大電力 |  | 37 |  | kW |  | 3752 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1213.2 |  | 前月末検針値 |  | 1079.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 35
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 39
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 38
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 36
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 37
2:30- 3:00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 36
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 34
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 41
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 37
4:30- 5:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 35
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 37
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 39
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 36
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 64
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 37
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 34
8:00- 8:30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 66
8:30- 9:00 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 14 | 5 | 19 | 9 | 3 |  | 126
9:00- 9:30 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 16 | 10 | 17 | 17 | 10 |  | 156
9:30-10:00 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 15 | 14 | 17 | 16 | 8 |  | 156
10:00-10:30 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 15 | 13 | 14 | 18 | 9 |  | 157
10:30-11:00 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 4 | 4 | 5 | 12 | 1 | 13 | 12 | 13 | 15 | 7 |  | 156
11:00-11:30 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 11 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 12 | 13 | 13 | 14 | 8 |  | 157
11:30-12:00 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 | 12 | 1 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 |  | 145
12:00-12:30 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 14 | 0 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 |  | 143
12:30-13:00 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 8 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 |  | 140
13:00-13:30 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 12 | 0 | 11 | 10 | 11 | 6 | 7 |  | 144
13:30-14:00 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 12 | 8 | 11 | 7 | 8 |  | 138
14:00-14:30 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 14 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 0 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 |  | 146
14:30-15:00 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 12 | 9 | 10 | 7 | 3 |  | 140
15:00-15:30 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13 | 8 | 11 | 7 | 5 |  | 147
15:30-16:00 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | 4 |  | 118
16:00-16:30 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 13 | 5 | 7 | 7 | 3 |  | 125
16:30-17:00 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 7 | 8 | 5 |  | 133
17:00-17:30 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 |  | 103
17:30-18:00 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 90
18:00-18:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |  | 77
18:30-19:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 35
19:00-19:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 30
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 35
20:00-20:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 33
20:30-21:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 31
21:00-21:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 35
21:30-22:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 35
22:00-22:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 33
22:30-23:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 35
23:00-23:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 35
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 37
合 計(kWh) | 95 | 109 | 113 | 41 | 102 | 81 | 69 | 98 | 98 | 37 | 99 | 99 | 106 | 99 | 90 | 84 | 44 | 120 | 199 | 208 | 126 | 134 | 135 | 193 | 57 | 276 | 212 | 253 | 217 | 158 |  | 3752
最大電力(kW) | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12 | 28 | 28 | 12 | 12 | 12 | 28 | 6 | 32 | 28 | 38 | 36 | 20 |  | 38
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 71 | 84 | 89 | 17 | 78 | 57 | 46 | 72 | 74 | 14 | 74 | 74 | 82 | 75 | 66 | 61 | 18 | 96 | 173 | 183 | 99 | 107 | 109 | 166 | 29 | 249 | 185 | 226 | 191 | 132 |  | 2997
夜 間 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 26 | 24 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |  | 755
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000100299100000000; 2025-11-08: 55; 2025-11-10: 64; 2025-11-12: 67; 2025-11-14: 55; 2025-11-16: 41; 2025-11-18: 29; 2025-11-20: 45; 2025-11-22: 56; 2025-11-24: 55; 2025-11-26: 47; 2025-11-28: 32; 2025-11-30: 37