## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ふれあいこども館
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 67 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1376.47 |  | 当月末検針値 |  | 1216.5 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 5202 |  | kWh | 最大電力 |  | 58 |  | kW |  | 6044 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1275.74 |  | 前月末検針値 |  | 1129.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41
2:00- 2:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38
3:00- 3:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41
5:30- 6:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39
6:00- 6:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 48
7:30- 8:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41
8:00- 8:30 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128
8:30- 9:00 | 1 | 16 | 9 | 21 | 21 | 6 | 19 | 2 | 12 | 29 | 16 | 5 | 8 | 9 | 1 | 20 | 10 | 20 | 14 | 5 | 10 | 1 | 13 | 5 | 5 | 21 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 332
9:00- 9:30 | 1 | 15 | 11 | 21 | 20 | 5 | 15 | 0 | 20 | 27 | 15 | 9 | 7 | 15 | 1 | 18 | 16 | 19 | 14 | 5 | 12 | 1 | 12 | 17 | 8 | 21 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 353
9:30-10:00 | 1 | 14 | 10 | 21 | 19 | 5 | 7 | 2 | 19 | 26 | 10 | 11 | 10 | 16 | 0 | 18 | 15 | 18 | 13 | 5 | 12 | 1 | 11 | 14 | 10 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 336
10:00-10:30 | 2 | 14 | 12 | 16 | 17 | 4 | 8 | 0 | 18 | 24 | 5 | 9 | 13 | 15 | 2 | 18 | 15 | 17 | 12 | 5 | 12 | 0 | 11 | 12 | 12 | 18 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 314
10:30-11:00 | 0 | 12 | 11 | 17 | 16 | 3 | 10 | 0 | 16 | 22 | 3 | 10 | 13 | 14 | 1 | 15 | 15 | 17 | 10 | 4 | 15 | 1 | 9 | 7 | 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 295
11:00-11:30 | 1 | 6 | 10 | 16 | 18 | 4 | 9 | 0 | 14 | 22 | 4 | 8 | 12 | 13 | 0 | 14 | 12 | 17 | 10 | 5 | 13 | 0 | 9 | 7 | 12 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 277
11:30-12:00 | 0 | 5 | 8 | 17 | 18 | 3 | 6 | 0 | 15 | 20 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 13 | 14 | 15 | 8 | 4 | 11 | 1 | 9 | 8 | 12 | 20 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 262
12:00-12:30 | 1 | 5 | 7 | 14 | 17 | 3 | 6 | 0 | 17 | 20 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 13 | 14 | 8 | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | 11 | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 240
12:30-13:00 | 1 | 6 | 8 | 16 | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 17 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 14 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 15 | 18 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 251
13:00-13:30 | 0 | 5 | 7 | 16 | 18 | 4 | 5 | 0 | 12 | 15 | 11 | 8 | 15 | 22 | 1 | 14 | 12 | 12 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 13 | 16 | 20 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 282
13:30-14:00 | 1 | 4 | 7 | 15 | 17 | 3 | 7 | 1 | 7 | 10 | 11 | 8 | 14 | 20 | 1 | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 | 8 | 1 | 8 | 10 | 18 | 19 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 259
14:00-14:30 | 0 | 4 | 9 | 11 | 14 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 9 | 15 | 22 | 1 | 16 | 10 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 7 | 11 | 18 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 243
14:30-15:00 | 0 | 4 | 11 | 12 | 15 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 11 | 10 | 14 | 20 | 0 | 16 | 11 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 8 | 10 | 17 | 18 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 245
15:00-15:30 | 2 | 4 | 9 | 13 | 16 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 10 | 10 | 14 | 18 | 0 | 17 | 11 | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 9 | 11 | 16 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 250
15:30-16:00 | 0 | 5 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 1 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 10 | 9 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 189
16:00-16:30 | 1 | 4 | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 10 | 8 | 9 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 167
16:30-17:00 | 2 | 3 | 10 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 11 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 11 | 4 | 9 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 168
17:00-17:30 | 1 | 3 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140
17:30-18:00 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105
18:00-18:30 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 95
18:30-19:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39
19:00-19:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 43
19:30-20:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37
20:00-20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 35
20:30-21:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 36
21:00-21:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43
21:30-22:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42
22:00-22:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38
22:30-23:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39
23:00-23:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38
23:30-24:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39
合 計(kWh) | 54 | 173 | 212 | 331 | 330 | 107 | 162 | 52 | 251 | 290 | 192 | 209 | 241 | 289 | 54 | 296 | 259 | 261 | 205 | 125 | 223 | 51 | 221 | 216 | 260 | 366 | 398 | 51 | 59 | 52 | 54 | 6044
最大電力(kW) | 4 | 32 | 24 | 42 | 42 | 12 | 38 | 4 | 40 | 58 | 32 | 24 | 30 | 44 | 6 | 40 | 32 | 40 | 28 | 10 | 30 | 6 | 26 | 34 | 36 | 44 | 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 27 | 146 | 186 | 304 | 303 | 75 | 135 | 24 | 225 | 263 | 165 | 182 | 214 | 262 | 27 | 269 | 232 | 235 | 178 | 99 | 196 | 25 | 193 | 188 | 234 | 339 | 370 | 25 | 31 | 25 | 29 | 5206
夜 間 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 32 | 27 | 28 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 | 26 | 28 | 27 | 25 | 838
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000100299100000000; 2025-12-08: 64; 2025-12-10: 67; 2025-12-12: 55; 2025-12-14: 41; 2025-12-16: 29; 2025-12-18: 45; 2025-12-20: 56; 2025-12-22: 55; 2025-12-24: 47; 2025-12-26: 32; 2025-12-28: 37; 2025-12-30: 58