## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ふれあいこども館
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 68 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 668.02 |  | 当月末検針値 |  | 584.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 4662 |  | kWh | 最大電力 |  | 45 |  | kW |  | 5384 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 578.29 |  | 前月末検針値 |  | 507.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 40
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 33
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 42
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 34
2:00- 2:30 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 32
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 38
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 35
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 41
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 37
4:30- 5:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 37
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 33
5:30- 6:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 36
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 38
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 60
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 22
7:30- 8:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 19
8:00- 8:30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 0 |  | 80
8:30- 9:00 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 5 | 11 | 18 | 14 | 1 | 10 | 14 | 10 | 4 | 13 | 13 | 0 |  | 188
9:00- 9:30 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 10 | 13 | 7 | 12 | 10 | 15 | 0 | 13 | 15 | 9 | 6 | 14 | 13 | 0 |  | 202
9:30-10:00 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | 15 | 1 | 13 | 14 | 9 | 7 | 14 | 15 | 0 |  | 214
10:00-10:30 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 0 | 4 | 10 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 0 | 14 | 15 | 11 | 7 | 15 | 15 | 0 |  | 214
10:30-11:00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 13 | 0 | 15 | 16 | 10 | 8 | 13 | 16 | 0 |  | 218
11:00-11:30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 1 | 5 | 11 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 1 | 14 | 15 | 12 | 10 | 15 | 17 | 0 |  | 236
11:30-12:00 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 0 | 4 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 0 | 13 | 12 | 10 | 7 | 14 | 16 | 0 |  | 222
12:00-12:30 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 0 | 13 | 8 | 11 | 7 | 16 | 19 | 0 |  | 219
12:30-13:00 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 0 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 1 | 12 | 8 | 13 | 7 | 16 | 17 | 0 |  | 226
13:00-13:30 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7 | 10 | 6 | 14 | 9 | 10 | 0 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 9 | 13 | 8 | 16 | 19 | 0 |  | 245
13:30-14:00 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | 6 | 9 | 6 | 13 | 10 | 11 | 1 | 7 | 13 | 12 | 14 | 12 | 15 | 0 | 9 | 8 | 12 | 9 | 17 | 20 | 0 |  | 247
14:00-14:30 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | 7 | 4 | 5 | 12 | 9 | 11 | 0 | 8 | 13 | 12 | 13 | 12 | 16 | 0 | 13 | 9 | 13 | 8 | 16 | 21 | 0 |  | 245
14:30-15:00 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0 | 8 | 6 | 7 | 11 | 10 | 12 | 1 | 8 | 14 | 12 | 13 | 15 | 16 | 0 | 14 | 11 | 15 | 10 | 17 | 23 | 0 |  | 267
15:00-15:30 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 11 | 10 | 13 | 1 | 8 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 1 | 13 | 10 | 12 | 8 | 17 | 22 | 0 |  | 267
15:30-16:00 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 0 | 8 | 12 | 12 | 11 | 16 | 12 | 1 | 11 | 8 | 12 | 9 | 17 | 20 | 0 |  | 239
16:00-16:30 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 12 | 1 | 8 | 10 | 12 | 10 | 14 | 13 | 0 | 7 | 8 | 11 | 10 | 16 | 19 | 0 |  | 237
16:30-17:00 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 17 | 19 | 1 |  | 228
17:00-17:30 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 12 | 6 | 13 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 14 | 16 | 0 |  | 184
17:30-18:00 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 14 | 7 | 1 |  | 139
18:00-18:30 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 8 | 1 |  | 105
18:30-19:00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 38
19:00-19:30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 31
19:30-20:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 32
20:00-20:30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 38
20:30-21:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 34
21:00-21:30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30
21:30-22:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 36
22:00-22:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 36
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 36
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 38
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 36
合 計(kWh) | 148 | 43 | 99 | 93 | 114 | 140 | 161 | 203 | 50 | 153 | 182 | 137 | 165 | 182 | 180 | 44 | 207 | 266 | 249 | 255 | 290 | 312 | 44 | 254 | 238 | 236 | 192 | 338 | 375 | 34 |  | 5384
最大電力(kW) | 16 | 4 | 8 | 12 | 12 | 14 | 18 | 20 | 4 | 16 | 24 | 14 | 28 | 20 | 26 | 6 | 28 | 30 | 28 | 30 | 36 | 32 | 4 | 30 | 32 | 30 | 20 | 34 | 46 | 4 |  | 46
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 126 | 20 | 74 | 71 | 93 | 117 | 138 | 179 | 23 | 128 | 155 | 112 | 141 | 156 | 157 | 19 | 183 | 242 | 228 | 231 | 263 | 283 | 20 | 228 | 214 | 212 | 171 | 314 | 351 | 12 |  | 4661
夜 間 | 22 | 23 | 25 | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 27 | 25 | 27 | 25 | 24 | 26 | 23 | 25 | 24 | 24 | 21 | 24 | 27 | 29 | 24 | 26 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 22 |  | 723
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000100299100000000; 2025-06-08: 68; 2025-06-10: 58; 2025-06-12: 56; 2025-06-14: 26; 2025-06-16: 41; 2025-06-18: 55; 2025-06-20: 64; 2025-06-22: 67; 2025-06-24: 55; 2025-06-26: 41; 2025-06-28: 29; 2025-06-30: 45