## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ふれあいこども館
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 67 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 837.72 |  | 当月末検針値 |  | 742.3 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 9450 |  | kWh | 最大電力 |  | 56 |  | kW |  | 10182 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 668.02 |  | 前月末検針値 |  | 584.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
0:30- 1:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41
1:00- 1:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 43
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 57
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20
7:30- 8:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19
8:00- 8:30 | 14 | 10 | 11 | 5 | 3 | 16 | 0 | 13 | 2 | 9 | 16 | 6 | 12 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 203
8:30- 9:00 | 20 | 23 | 15 | 13 | 24 | 21 | 0 | 19 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 | 0 | 12 | 16 | 16 | 16 | 13 | 17 | 24 | 1 | 28 | 23 | 23 | 15 | 17 | 0 | 24 | 24 | 18 | 526
9:00- 9:30 | 20 | 22 | 17 | 12 | 23 | 20 | 0 | 20 | 23 | 19 | 20 | 18 | 17 | 2 | 11 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 0 | 25 | 20 | 21 | 16 | 22 | 0 | 22 | 20 | 18 | 505
9:30-10:00 | 18 | 22 | 16 | 13 | 21 | 20 | 0 | 19 | 24 | 18 | 19 | 17 | 16 | 0 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 0 | 23 | 18 | 19 | 17 | 16 | 0 | 21 | 17 | 18 | 471
10:00-10:30 | 20 | 23 | 17 | 12 | 23 | 20 | 0 | 20 | 22 | 18 | 20 | 16 | 18 | 1 | 9 | 12 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 0 | 22 | 18 | 20 | 16 | 13 | 0 | 21 | 19 | 18 | 477
10:30-11:00 | 18 | 20 | 16 | 12 | 22 | 21 | 1 | 18 | 24 | 18 | 19 | 15 | 17 | 1 | 10 | 11 | 15 | 15 | 17 | 9 | 19 | 1 | 23 | 18 | 21 | 17 | 12 | 0 | 20 | 18 | 20 | 468
11:00-11:30 | 19 | 11 | 14 | 13 | 20 | 21 | 0 | 21 | 24 | 19 | 21 | 13 | 17 | 1 | 10 | 10 | 17 | 8 | 16 | 10 | 20 | 0 | 22 | 18 | 22 | 16 | 14 | 0 | 20 | 19 | 20 | 456
11:30-12:00 | 18 | 13 | 14 | 13 | 20 | 21 | 0 | 25 | 22 | 20 | 21 | 10 | 17 | 0 | 10 | 11 | 15 | 13 | 17 | 10 | 20 | 0 | 22 | 18 | 20 | 17 | 13 | 0 | 20 | 20 | 20 | 460
12:00-12:30 | 19 | 13 | 15 | 12 | 21 | 22 | 0 | 29 | 21 | 19 | 21 | 8 | 20 | 1 | 11 | 9 | 15 | 15 | 18 | 9 | 21 | 0 | 23 | 18 | 16 | 17 | 14 | 0 | 21 | 18 | 22 | 468
12:30-13:00 | 21 | 13 | 16 | 12 | 21 | 21 | 0 | 27 | 19 | 20 | 21 | 7 | 16 | 0 | 12 | 9 | 14 | 15 | 16 | 10 | 20 | 0 | 22 | 20 | 20 | 17 | 18 | 0 | 22 | 20 | 22 | 471
13:00-13:30 | 18 | 12 | 16 | 12 | 20 | 22 | 0 | 27 | 21 | 21 | 22 | 10 | 19 | 0 | 10 | 10 | 16 | 15 | 18 | 12 | 20 | 0 | 20 | 19 | 20 | 17 | 20 | 0 | 22 | 20 | 21 | 480
13:30-14:00 | 22 | 11 | 19 | 12 | 21 | 24 | 0 | 28 | 21 | 24 | 22 | 14 | 17 | 1 | 11 | 15 | 13 | 18 | 18 | 17 | 19 | 0 | 21 | 20 | 20 | 18 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | 510
14:00-14:30 | 20 | 12 | 19 | 13 | 19 | 23 | 0 | 24 | 21 | 23 | 21 | 13 | 17 | 0 | 10 | 17 | 11 | 18 | 18 | 20 | 20 | 0 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 0 | 22 | 21 | 23 | 509
14:30-15:00 | 20 | 12 | 19 | 13 | 21 | 23 | 0 | 26 | 21 | 23 | 22 | 14 | 17 | 0 | 9 | 17 | 18 | 15 | 18 | 20 | 21 | 0 | 23 | 24 | 24 | 20 | 20 | 0 | 23 | 20 | 20 | 523
15:00-15:30 | 19 | 15 | 18 | 14 | 21 | 24 | 0 | 24 | 20 | 23 | 21 | 15 | 16 | 1 | 13 | 18 | 16 | 15 | 18 | 22 | 20 | 0 | 24 | 22 | 25 | 21 | 21 | 0 | 24 | 21 | 22 | 533
15:30-16:00 | 17 | 20 | 17 | 15 | 21 | 20 | 0 | 19 | 15 | 22 | 11 | 13 | 18 | 0 | 12 | 15 | 17 | 14 | 17 | 21 | 18 | 0 | 21 | 24 | 19 | 19 | 21 | 0 | 22 | 18 | 20 | 486
16:00-16:30 | 15 | 13 | 18 | 15 | 23 | 20 | 0 | 5 | 12 | 7 | 5 | 15 | 16 | 0 | 11 | 14 | 16 | 12 | 16 | 19 | 18 | 0 | 20 | 23 | 22 | 20 | 21 | 0 | 24 | 20 | 19 | 439
16:30-17:00 | 15 | 15 | 18 | 14 | 21 | 19 | 0 | 6 | 9 | 6 | 6 | 15 | 17 | 0 | 11 | 16 | 12 | 12 | 17 | 20 | 18 | 0 | 19 | 24 | 21 | 20 | 21 | 0 | 23 | 19 | 19 | 433
17:00-17:30 | 7 | 9 | 11 | 8 | 22 | 17 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | 1 | 10 | 16 | 6 | 12 | 15 | 13 | 17 | 1 | 10 | 16 | 17 | 19 | 19 | 0 | 13 | 18 | 18 | 344
17:30-18:00 | 5 | 9 | 6 | 4 | 14 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 0 | 7 | 6 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 1 | 8 | 11 | 10 | 19 | 19 | 1 | 8 | 15 | 18 | 249
18:00-18:30 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 1 | 6 | 7 | 12 | 167
18:30-19:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37
19:30-20:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39
20:00-20:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 38
20:30-21:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35
21:00-21:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40
21:30-22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33
22:00-22:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 38
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39
23:30-24:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42
合 計(kWh) | 381 | 340 | 351 | 273 | 439 | 445 | 40 | 420 | 391 | 372 | 378 | 298 | 365 | 44 | 244 | 287 | 319 | 309 | 353 | 323 | 400 | 36 | 439 | 420 | 426 | 400 | 387 | 31 | 430 | 410 | 431 | 10182
最大電力(kW) | 44 | 46 | 38 | 30 | 48 | 48 | 6 | 58 | 52 | 48 | 44 | 42 | 40 | 4 | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 | 44 | 48 | 4 | 56 | 48 | 50 | 42 | 44 | 4 | 48 | 48 | 46 | 58
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 358 | 315 | 326 | 250 | 416 | 420 | 12 | 395 | 367 | 349 | 353 | 275 | 341 | 19 | 221 | 264 | 294 | 285 | 328 | 300 | 377 | 12 | 414 | 394 | 404 | 375 | 363 | 9 | 408 | 386 | 409 | 9439
夜 間 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 28 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 25 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 743
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000100299100000000; 2025-07-08: 58; 2025-07-10: 56; 2025-07-12: 26; 2025-07-14: 41; 2025-07-16: 55; 2025-07-18: 64; 2025-07-20: 67; 2025-07-22: 55; 2025-07-24: 41; 2025-07-26: 29; 2025-07-28: 45; 2025-07-30: 56