## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ふれあいこども館
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 67 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1008.35 |  | 当月末検針値 |  | 900.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 9474 |  | kWh | 最大電力 |  | 55 |  | kW |  | 10238 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 837.72 |  | 前月末検針値 |  | 742.3 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35
1:30- 2:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 44
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37
2:30- 3:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 37
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36
4:00- 4:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37
5:00- 5:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
6:30- 7:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 65
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22
7:30- 8:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21
8:00- 8:30 | 4 | 19 | 9 | 1 | 10 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 | 4 | 5 | 0 | 23 | 16 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 14 | 7 | 10 | 1 | 207
8:30- 9:00 | 19 | 19 | 19 | 1 | 27 | 26 | 20 | 20 | 16 | 15 | 1 | 0 | 20 | 18 | 20 | 20 | 26 | 0 | 23 | 25 | 19 | 11 | 21 | 20 | 0 | 23 | 19 | 16 | 19 | 19 | 17 | 519
9:00- 9:30 | 23 | 18 | 21 | 1 | 22 | 21 | 21 | 16 | 14 | 16 | 1 | 1 | 22 | 16 | 17 | 18 | 23 | 0 | 22 | 22 | 19 | 15 | 20 | 19 | 0 | 21 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 498
9:30-10:00 | 22 | 18 | 20 | 1 | 21 | 23 | 19 | 17 | 14 | 15 | 0 | 0 | 21 | 18 | 15 | 20 | 21 | 0 | 21 | 21 | 19 | 15 | 19 | 20 | 0 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 481
10:00-10:30 | 21 | 18 | 21 | 1 | 21 | 21 | 15 | 16 | 14 | 15 | 1 | 0 | 19 | 17 | 16 | 19 | 14 | 0 | 23 | 22 | 19 | 18 | 21 | 21 | 0 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | 484
10:30-11:00 | 22 | 19 | 21 | 1 | 20 | 21 | 14 | 15 | 7 | 15 | 1 | 1 | 20 | 18 | 17 | 19 | 10 | 0 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 25 | 0 | 20 | 18 | 18 | 17 | 19 | 21 | 484
11:00-11:30 | 22 | 18 | 21 | 0 | 19 | 21 | 13 | 16 | 9 | 15 | 1 | 1 | 20 | 18 | 17 | 20 | 11 | 0 | 23 | 22 | 21 | 18 | 19 | 25 | 0 | 20 | 18 | 18 | 17 | 19 | 22 | 484
11:30-12:00 | 22 | 18 | 20 | 0 | 18 | 19 | 14 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 21 | 21 | 17 | 20 | 12 | 0 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 20 | 0 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 22 | 464
12:00-12:30 | 23 | 18 | 21 | 0 | 18 | 20 | 13 | 17 | 5 | 14 | 1 | 0 | 22 | 18 | 18 | 19 | 18 | 0 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 1 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20 | 21 | 485
12:30-13:00 | 22 | 18 | 23 | 1 | 18 | 21 | 14 | 16 | 8 | 14 | 1 | 0 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 0 | 24 | 20 | 21 | 19 | 20 | 18 | 0 | 15 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 483
13:00-13:30 | 21 | 19 | 24 | 0 | 19 | 19 | 18 | 16 | 12 | 14 | 1 | 0 | 22 | 19 | 18 | 20 | 20 | 0 | 25 | 19 | 21 | 18 | 21 | 18 | 0 | 13 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 495
13:30-14:00 | 22 | 19 | 24 | 0 | 19 | 21 | 18 | 17 | 13 | 13 | 1 | 0 | 23 | 19 | 18 | 21 | 21 | 0 | 25 | 17 | 20 | 19 | 20 | 18 | 1 | 14 | 21 | 17 | 17 | 20 | 22 | 500
14:00-14:30 | 23 | 18 | 23 | 0 | 19 | 21 | 18 | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 22 | 19 | 18 | 21 | 21 | 1 | 24 | 17 | 22 | 20 | 19 | 18 | 0 | 16 | 18 | 17 | 18 | 22 | 24 | 502
14:30-15:00 | 20 | 19 | 25 | 0 | 20 | 21 | 17 | 17 | 13 | 13 | 2 | 0 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 0 | 23 | 14 | 21 | 20 | 20 | 18 | 1 | 18 | 20 | 17 | 20 | 21 | 22 | 507
15:00-15:30 | 23 | 18 | 24 | 1 | 19 | 22 | 19 | 17 | 13 | 10 | 1 | 0 | 22 | 20 | 19 | 22 | 22 | 0 | 24 | 15 | 21 | 20 | 17 | 18 | 0 | 17 | 20 | 16 | 19 | 20 | 22 | 501
15:30-16:00 | 21 | 18 | 25 | 1 | 18 | 20 | 17 | 16 | 13 | 9 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 0 | 21 | 11 | 16 | 19 | 16 | 18 | 0 | 15 | 20 | 15 | 17 | 19 | 19 | 458
16:00-16:30 | 22 | 17 | 22 | 1 | 20 | 20 | 18 | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 0 | 21 | 0 | 15 | 20 | 15 | 17 | 0 | 18 | 18 | 15 | 19 | 17 | 21 | 453
16:30-17:00 | 20 | 17 | 21 | 0 | 19 | 18 | 17 | 16 | 11 | 11 | 1 | 1 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 | 0 | 21 | 0 | 16 | 20 | 15 | 18 | 2 | 18 | 19 | 15 | 20 | 18 | 20 | 444
17:00-17:30 | 19 | 14 | 17 | 2 | 17 | 18 | 16 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 6 | 15 | 1 | 15 | 1 | 16 | 15 | 15 | 15 | 1 | 16 | 9 | 9 | 17 | 12 | 16 | 357
17:30-18:00 | 17 | 5 | 16 | 1 | 8 | 4 | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 13 | 15 | 3 | 9 | 0 | 9 | 1 | 11 | 8 | 13 | 14 | 1 | 15 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 243
18:00-18:30 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 11 | 1 | 12 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 162
18:30-19:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 43
19:00-19:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39
19:30-20:00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34
20:00-20:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35
20:30-21:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40
21:00-21:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38
21:30-22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38
22:00-22:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39
22:30-23:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
23:00-23:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 43
23:30-24:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39
合 計(kWh) | 449 | 386 | 457 | 48 | 410 | 416 | 364 | 336 | 243 | 277 | 53 | 40 | 426 | 401 | 379 | 380 | 385 | 35 | 480 | 348 | 406 | 372 | 389 | 408 | 40 | 379 | 373 | 363 | 376 | 402 | 417 | 10238
最大電力(kW) | 46 | 38 | 50 | 4 | 54 | 52 | 42 | 40 | 32 | 32 | 4 | 4 | 46 | 42 | 40 | 44 | 52 | 6 | 50 | 50 | 44 | 42 | 42 | 50 | 4 | 46 | 42 | 38 | 40 | 44 | 48 | 54
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 425 | 357 | 434 | 22 | 386 | 391 | 340 | 311 | 219 | 253 | 28 | 16 | 403 | 376 | 356 | 357 | 361 | 12 | 454 | 319 | 383 | 349 | 366 | 384 | 16 | 356 | 348 | 336 | 352 | 378 | 390 | 9478
夜 間 | 24 | 29 | 23 | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 26 | 29 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 27 | 24 | 24 | 27 | 760
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000100299100000000; 2025-08-08: 56; 2025-08-10: 26; 2025-08-12: 41; 2025-08-14: 55; 2025-08-16: 64; 2025-08-18: 67; 2025-08-20: 55; 2025-08-22: 41; 2025-08-24: 29; 2025-08-26: 45; 2025-08-28: 56; 2025-08-30: 55