## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ふれあいこども館
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 67 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1132.64 |  | 当月末検針値 |  | 1012 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 6708 |  | kWh | 最大電力 |  | 47 |  | kW |  | 7457 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1008.35 |  | 前月末検針値 |  | 900.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 43
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 34
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 41
1:30- 2:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 38
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 35
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 40
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 37
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 38
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 37
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 35
5:00- 5:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 38
5:30- 6:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 37
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 40
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 59
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 29
7:30- 8:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 24
8:00- 8:30 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 14 | 1 | 13 | 5 | 7 | 3 | 7 | 12 | 3 | 0 | 15 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | 154
8:30- 9:00 | 1 | 22 | 19 | 17 | 11 | 14 | 15 | 2 | 17 | 11 | 10 | 16 | 14 | 9 | 20 | 0 | 18 | 13 | 9 | 14 | 13 | 0 | 9 | 11 | 11 | 15 | 8 | 10 | 1 | 9 |  | 339
9:00- 9:30 | 0 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 0 | 17 | 16 | 11 | 11 | 12 | 11 | 17 | 0 | 17 | 12 | 9 | 11 | 10 | 0 | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 | 9 | 0 | 8 |  | 323
9:30-10:00 | 1 | 15 | 15 | 14 | 11 | 17 | 17 | 0 | 17 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 18 | 0 | 17 | 10 | 9 | 12 | 10 | 0 | 10 | 14 | 11 | 15 | 14 | 9 | 0 | 10 |  | 325
10:00-10:30 | 1 | 15 | 17 | 15 | 10 | 17 | 18 | 1 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 19 | 0 | 17 | 12 | 11 | 13 | 10 | 0 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 10 | 2 | 8 |  | 333
10:30-11:00 | 0 | 14 | 17 | 16 | 12 | 16 | 17 | 0 | 16 | 13 | 11 | 11 | 12 | 17 | 19 | 0 | 16 | 13 | 9 | 12 | 9 | 0 | 9 | 16 | 13 | 11 | 13 | 11 | 0 | 8 |  | 331
11:00-11:30 | 1 | 15 | 16 | 14 | 10 | 18 | 20 | 0 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | 19 | 0 | 17 | 10 | 10 | 13 | 11 | 0 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 11 | 1 | 5 |  | 335
11:30-12:00 | 0 | 15 | 16 | 15 | 12 | 17 | 21 | 0 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 20 | 0 | 16 | 9 | 11 | 13 | 8 | 0 | 11 | 15 | 12 | 13 | 11 | 10 | 0 | 6 |  | 328
12:00-12:30 | 0 | 14 | 17 | 14 | 10 | 20 | 21 | 0 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 18 | 20 | 1 | 16 | 11 | 10 | 13 | 8 | 0 | 13 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 0 | 5 |  | 323
12:30-13:00 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | 21 | 0 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 17 | 20 | 0 | 16 | 10 | 9 | 13 | 9 | 0 | 13 | 15 | 12 | 11 | 9 | 13 | 0 | 6 |  | 316
13:00-13:30 | 0 | 16 | 13 | 13 | 11 | 19 | 23 | 0 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 18 | 19 | 0 | 16 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 0 | 7 |  | 330
13:30-14:00 | 1 | 16 | 17 | 12 | 12 | 19 | 24 | 1 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 0 | 17 | 11 | 10 | 12 | 14 | 0 | 13 | 16 | 12 | 10 | 10 | 14 | 0 | 6 |  | 342
14:00-14:30 | 1 | 17 | 16 | 14 | 9 | 20 | 21 | 1 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 20 | 17 | 1 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 0 | 15 | 14 | 12 | 12 | 9 | 13 | 1 | 6 |  | 343
14:30-15:00 | 0 | 17 | 16 | 13 | 11 | 20 | 22 | 1 | 11 | 9 | 13 | 12 | 14 | 18 | 16 | 0 | 14 | 11 | 12 | 13 | 15 | 1 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 14 | 1 | 7 |  | 341
15:00-15:30 | 1 | 16 | 17 | 14 | 12 | 21 | 20 | 0 | 11 | 14 | 13 | 13 | 7 | 18 | 16 | 2 | 15 | 8 | 12 | 12 | 15 | 0 | 19 | 14 | 12 | 11 | 11 | 17 | 0 | 8 |  | 349
15:30-16:00 | 0 | 16 | 15 | 12 | 9 | 18 | 19 | 0 | 13 | 16 | 14 | 14 | 9 | 17 | 15 | 1 | 14 | 8 | 11 | 12 | 15 | 0 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 1 | 9 |  | 334
16:00-16:30 | 0 | 17 | 16 | 13 | 9 | 16 | 21 | 2 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 0 | 15 | 8 | 13 | 8 | 12 | 1 | 17 | 14 | 11 | 10 | 11 | 13 | 1 | 10 |  | 336
16:30-17:00 | 1 | 15 | 14 | 14 | 10 | 16 | 23 | 1 | 16 | 16 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 2 | 15 | 9 | 12 | 9 | 13 | 1 | 16 | 15 | 10 | 10 | 11 | 14 | 1 | 10 |  | 341
17:00-17:30 | 1 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 20 | 1 | 15 | 7 | 9 | 14 | 10 | 12 | 17 | 1 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 | 15 | 14 | 9 | 9 | 8 | 12 | 1 | 7 |  | 292
17:30-18:00 | 1 | 10 | 5 | 9 | 7 | 11 | 18 | 1 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 |  | 197
18:00-18:30 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 14 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 |  | 128
18:30-19:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 41
19:00-19:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 40
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 39
20:00-20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 34
20:30-21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 38
21:00-21:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 34
21:30-22:00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 39
22:00-22:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 36
22:30-23:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 35
23:00-23:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 44
23:30-24:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 32
合 計(kWh) | 48 | 340 | 332 | 312 | 246 | 369 | 439 | 48 | 310 | 261 | 264 | 267 | 264 | 339 | 372 | 42 | 339 | 227 | 232 | 261 | 253 | 38 | 289 | 315 | 255 | 260 | 235 | 266 | 45 | 189 |  | 7457
最大電力(kW) | 4 | 44 | 38 | 34 | 28 | 42 | 48 | 4 | 34 | 32 | 28 | 32 | 28 | 40 | 40 | 4 | 36 | 26 | 28 | 28 | 30 | 4 | 38 | 32 | 26 | 30 | 28 | 34 | 6 | 20 |  | 48
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 21 | 312 | 308 | 287 | 221 | 345 | 414 | 22 | 283 | 235 | 238 | 242 | 239 | 314 | 345 | 19 | 314 | 202 | 209 | 236 | 229 | 14 | 264 | 291 | 230 | 234 | 212 | 240 | 21 | 164 |  | 6705
夜 間 | 27 | 28 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 23 | 26 | 24 | 25 |  | 752
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000100299100000000; 2025-09-08: 26; 2025-09-10: 41; 2025-09-12: 55; 2025-09-14: 64; 2025-09-16: 67; 2025-09-18: 55; 2025-09-20: 41; 2025-09-22: 29; 2025-09-24: 45; 2025-09-26: 56; 2025-09-28: 55; 2025-09-30: 47