## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ふれあいこども館
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 67 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1515.15 |  | 当月末検針値 |  | 1341.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 7482 |  | kWh | 最大電力 |  | 59 |  | kW |  | 8321 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1376.47 |  | 前月末検針値 |  | 1216.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41
0:30- 1:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 39
2:00- 2:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40
2:30- 3:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37
3:00- 3:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72
7:00- 7:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39
8:00- 8:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 23 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 1 | 13 | 10 | 6 | 16 | 6 | 20 | 2 | 3 | 2 | 18 | 5 | 7 | 205
8:30- 9:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 13 | 23 | 30 | 17 | 26 | 29 | 1 | 24 | 17 | 17 | 15 | 17 | 1 | 19 | 24 | 26 | 27 | 18 | 23 | 1 | 15 | 30 | 27 | 15 | 27 | 515
9:00- 9:30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 21 | 22 | 24 | 17 | 25 | 29 | 1 | 22 | 20 | 17 | 13 | 17 | 1 | 22 | 22 | 26 | 29 | 15 | 22 | 0 | 25 | 28 | 28 | 24 | 23 | 520
9:30-10:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 20 | 21 | 23 | 17 | 26 | 28 | 1 | 22 | 20 | 15 | 12 | 15 | 0 | 21 | 21 | 25 | 27 | 15 | 21 | 0 | 26 | 25 | 27 | 22 | 23 | 507
10:00-10:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 20 | 19 | 22 | 15 | 22 | 28 | 0 | 19 | 19 | 13 | 9 | 14 | 1 | 19 | 18 | 23 | 26 | 14 | 19 | 0 | 24 | 25 | 24 | 21 | 20 | 463
10:30-11:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 17 | 19 | 21 | 13 | 24 | 23 | 1 | 17 | 17 | 8 | 12 | 11 | 0 | 20 | 18 | 22 | 26 | 13 | 24 | 1 | 21 | 22 | 23 | 18 | 21 | 440
11:00-11:30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 17 | 18 | 19 | 14 | 23 | 24 | 1 | 10 | 15 | 6 | 14 | 12 | 0 | 18 | 18 | 21 | 27 | 14 | 23 | 0 | 22 | 23 | 21 | 23 | 19 | 428
11:30-12:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15 | 18 | 18 | 13 | 23 | 22 | 0 | 8 | 14 | 5 | 14 | 8 | 0 | 17 | 18 | 23 | 23 | 16 | 23 | 0 | 21 | 16 | 18 | 22 | 21 | 399
12:00-12:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18 | 16 | 18 | 11 | 21 | 22 | 0 | 8 | 14 | 6 | 14 | 5 | 0 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 0 | 22 | 15 | 6 | 21 | 18 | 370
12:30-13:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 16 | 18 | 18 | 12 | 21 | 21 | 0 | 9 | 12 | 3 | 14 | 3 | 0 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 16 | 0 | 19 | 15 | 6 | 20 | 17 | 357
13:00-13:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15 | 19 | 18 | 11 | 20 | 22 | 0 | 10 | 13 | 6 | 13 | 6 | 0 | 15 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 0 | 18 | 14 | 20 | 19 | 17 | 373
13:30-14:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 20 | 16 | 7 | 21 | 21 | 0 | 12 | 11 | 5 | 9 | 7 | 0 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 0 | 19 | 13 | 20 | 19 | 16 | 364
14:00-14:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 15 | 19 | 14 | 9 | 18 | 22 | 0 | 11 | 10 | 6 | 9 | 6 | 0 | 16 | 15 | 19 | 16 | 19 | 16 | 1 | 20 | 14 | 20 | 18 | 15 | 352
14:30-15:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 | 20 | 14 | 9 | 19 | 20 | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 6 | 0 | 15 | 12 | 18 | 20 | 20 | 18 | 1 | 16 | 14 | 19 | 16 | 13 | 342
15:00-15:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 19 | 13 | 9 | 19 | 19 | 0 | 12 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 15 | 7 | 20 | 18 | 20 | 21 | 1 | 17 | 15 | 19 | 18 | 15 | 343
15:30-16:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 12 | 19 | 13 | 13 | 1 | 6 | 10 | 21 | 13 | 18 | 235
16:00-16:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 1 | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 7 | 10 | 17 | 9 | 11 | 1 | 10 | 10 | 21 | 10 | 9 | 229
16:30-17:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 1 | 11 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 11 | 19 | 11 | 12 | 2 | 9 | 10 | 20 | 11 | 8 | 237
17:00-17:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 10 | 20 | 12 | 11 | 1 | 7 | 7 | 10 | 11 | 9 | 210
17:30-18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 4 | 11 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 11 | 7 | 5 | 11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 167
18:00-18:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 138
18:30-19:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 46
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37
19:30-20:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39
20:00-20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40
20:30-21:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41
21:00-21:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38
21:30-22:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42
22:00-22:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39
22:30-23:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40
23:00-23:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40
合 計(kWh) | 59 | 55 | 50 | 61 | 55 | 366 | 331 | 380 | 368 | 270 | 400 | 409 | 50 | 288 | 264 | 189 | 239 | 215 | 48 | 343 | 338 | 402 | 458 | 345 | 409 | 52 | 369 | 356 | 417 | 371 | 364 | 8321
最大電力(kW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | 42 | 46 | 60 | 34 | 52 | 58 | 6 | 48 | 40 | 34 | 30 | 34 | 6 | 44 | 48 | 52 | 58 | 44 | 48 | 4 | 52 | 60 | 56 | 48 | 54 | 60
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 31 | 28 | 22 | 33 | 28 | 339 | 306 | 354 | 341 | 243 | 373 | 382 | 22 | 261 | 238 | 163 | 212 | 190 | 20 | 316 | 308 | 376 | 430 | 318 | 382 | 24 | 342 | 328 | 388 | 344 | 335 | 7477
夜 間 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 28 | 27 | 30 | 26 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 27 | 29 | 844
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000100299100000000; 2026-01-08: 67; 2026-01-10: 55; 2026-01-12: 41; 2026-01-14: 29; 2026-01-16: 45; 2026-01-18: 56; 2026-01-20: 55; 2026-01-22: 47; 2026-01-24: 32; 2026-01-26: 37; 2026-01-28: 58; 2026-01-30: 59