## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ふれあいこども館
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 59 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1617.66 |  | 当月末検針値 |  | 1431 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 5388 |  | kWh | 最大電力 |  | 57 |  | kW |  | 6151 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1515.15 |  | 前月末検針値 |  | 1341.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 37
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 35
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 36
2:00- 2:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 38
2:30- 3:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 33
3:00- 3:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 36
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 41
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 35
5:00- 5:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 36
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 36
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 39
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 64
7:00- 7:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 43
7:30- 8:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 40
8:00- 8:30 | 4 | 1 | 7 | 18 | 6 | 5 | 3 | 22 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 |  |  |  | 144
8:30- 9:00 | 22 | 1 | 21 | 21 | 22 | 13 | 23 | 27 | 1 | 19 | 21 | 18 | 21 | 11 | 6 | 1 | 15 | 7 | 7 | 12 | 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 12 |  |  |  | 342
9:00- 9:30 | 19 | 0 | 20 | 19 | 21 | 12 | 20 | 26 | 1 | 23 | 18 | 17 | 21 | 10 | 10 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 6 | 11 | 5 | 12 |  |  |  | 329
9:30-10:00 | 19 | 0 | 16 | 17 | 20 | 13 | 23 | 29 | 0 | 23 | 19 | 16 | 19 | 10 | 18 | 1 | 14 | 4 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 10 | 4 | 11 |  |  |  | 357
10:00-10:30 | 17 | 0 | 18 | 17 | 17 | 11 | 24 | 25 | 0 | 23 | 18 | 15 | 17 | 9 | 13 | 0 | 13 | 5 | 19 | 11 | 8 | 2 | 4 | 0 | 20 | 5 | 6 | 10 |  |  |  | 327
10:30-11:00 | 18 | 1 | 16 | 15 | 19 | 10 | 17 | 25 | 0 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 11 | 1 | 13 | 9 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 18 | 4 | 6 | 10 |  |  |  | 315
11:00-11:30 | 19 | 0 | 16 | 14 | 16 | 9 | 16 | 26 | 0 | 22 | 19 | 14 | 10 | 9 | 14 | 0 | 9 | 10 | 14 | 10 | 8 | 4 | 12 | 2 | 20 | 5 | 4 | 10 |  |  |  | 312
11:30-12:00 | 17 | 1 | 15 | 13 | 14 | 8 | 15 | 25 | 0 | 21 | 20 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 8 | 11 | 8 | 6 | 2 | 15 | 1 | 18 | 4 | 12 | 7 |  |  |  | 272
12:00-12:30 | 15 | 1 | 16 | 14 | 12 | 10 | 14 | 23 | 0 | 18 | 19 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | 9 | 6 | 2 | 12 | 1 | 18 | 4 | 12 | 7 |  |  |  | 263
12:30-13:00 | 15 | 0 | 14 | 12 | 10 | 10 | 13 | 25 | 0 | 18 | 17 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 14 | 4 | 13 | 7 |  |  |  | 248
13:00-13:30 | 15 | 2 | 14 | 13 | 13 | 9 | 16 | 26 | 0 | 20 | 17 | 11 | 11 | 9 | 11 | 0 | 8 | 3 | 12 | 7 | 7 | 4 | 8 | 1 | 14 | 4 | 13 | 8 |  |  |  | 276
13:30-14:00 | 18 | 1 | 14 | 10 | 12 | 10 | 16 | 25 | 0 | 19 | 11 | 13 | 10 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 3 | 11 | 5 |  |  |  | 254
14:00-14:30 | 15 | 1 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 23 | 0 | 17 | 8 | 13 | 10 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4 | 11 | 4 |  |  |  | 239
14:30-15:00 | 15 | 1 | 14 | 12 | 15 | 9 | 15 | 24 | 0 | 16 | 7 | 15 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4 |  |  |  | 243
15:00-15:30 | 14 | 1 | 13 | 13 | 13 | 9 | 14 | 23 | 0 | 17 | 8 | 15 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3 | 11 | 3 |  |  |  | 238
15:30-16:00 | 9 | 2 | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 16 | 4 | 10 | 3 |  |  |  | 179
16:00-16:30 | 8 | 1 | 9 | 12 | 16 | 9 | 9 | 11 | 0 | 11 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 16 | 3 | 11 | 4 |  |  |  | 184
16:30-17:00 | 8 | 2 | 9 | 14 | 16 | 10 | 9 | 10 | 1 | 12 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | 4 | 10 | 4 |  |  |  | 190
17:00-17:30 | 8 | 1 | 9 | 14 | 16 | 9 | 8 | 9 | 2 | 12 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 10 | 3 |  |  |  | 175
17:30-18:00 | 6 | 1 | 11 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 |  |  |  | 131
18:00-18:30 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 117
18:30-19:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 43
19:00-19:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 36
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 33
20:00-20:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37
20:30-21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 29
21:00-21:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 38
21:30-22:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 34
22:00-22:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 36
22:30-23:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 39
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 34
23:30-24:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 36
合 計(kWh) | 323 | 55 | 318 | 325 | 331 | 233 | 334 | 464 | 46 | 382 | 304 | 259 | 237 | 212 | 190 | 55 | 193 | 129 | 255 | 188 | 167 | 97 | 153 | 59 | 315 | 135 | 215 | 177 |  |  |  | 6151
最大電力(kW) | 44 | 4 | 42 | 42 | 44 | 26 | 48 | 58 | 6 | 46 | 42 | 36 | 42 | 22 | 36 | 4 | 30 | 22 | 38 | 24 | 28 | 8 | 30 | 6 | 42 | 22 | 26 | 24 |  |  |  | 58
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 294 | 28 | 291 | 297 | 305 | 204 | 306 | 436 | 16 | 354 | 276 | 232 | 208 | 185 | 163 | 29 | 166 | 103 | 228 | 161 | 142 | 70 | 128 | 33 | 286 | 108 | 187 | 149 |  |  |  | 5385
夜 間 | 29 | 27 | 27 | 28 | 26 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 29 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 26 | 29 | 27 | 28 | 28 |  |  |  | 766
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000100299100000000; 2026-02-08: 55; 2026-02-10: 41; 2026-02-12: 29; 2026-02-14: 45; 2026-02-16: 56; 2026-02-18: 55; 2026-02-20: 47; 2026-02-22: 32; 2026-02-24: 37; 2026-02-26: 58; 2026-02-28: 59 |  | 57