## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ふれあいこども館
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 59 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1695.78 |  | 当月末検針値 |  | 1495.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 3882 |  | kWh | 最大電力 |  | 43 |  | kW |  | 4687 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1617.66 |  | 前月末検針値 |  | 1431 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37
0:30- 1:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
2:30- 3:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39
3:30- 4:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40
4:00- 4:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 72
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
8:00- 8:30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 103
8:30- 9:00 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 13 | 15 | 9 | 0 | 12 | 7 | 17 | 21 | 4 | 18 | 1 | 7 | 14 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 224
9:00- 9:30 | 4 | 1 | 15 | 6 | 20 | 14 | 20 | 15 | 1 | 12 | 6 | 18 | 22 | 4 | 17 | 0 | 6 | 15 | 6 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 258
9:30-10:00 | 5 | 2 | 13 | 8 | 19 | 14 | 19 | 13 | 0 | 15 | 13 | 18 | 19 | 4 | 16 | 0 | 6 | 14 | 6 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 256
10:00-10:30 | 3 | 1 | 14 | 8 | 12 | 14 | 20 | 15 | 1 | 13 | 16 | 14 | 17 | 4 | 11 | 0 | 6 | 14 | 5 | 11 | 4 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 241
10:30-11:00 | 4 | 1 | 13 | 12 | 9 | 13 | 17 | 16 | 0 | 12 | 15 | 8 | 18 | 3 | 12 | 0 | 6 | 12 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 231
11:00-11:30 | 3 | 1 | 11 | 17 | 5 | 12 | 16 | 17 | 1 | 11 | 6 | 8 | 17 | 3 | 12 | 0 | 7 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 217
11:30-12:00 | 4 | 1 | 12 | 13 | 1 | 12 | 15 | 18 | 0 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 180
12:00-12:30 | 4 | 1 | 12 | 9 | 2 | 11 | 15 | 15 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 163
12:30-13:00 | 4 | 1 | 12 | 9 | 1 | 10 | 13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 171
13:00-13:30 | 4 | 1 | 12 | 8 | 3 | 11 | 8 | 14 | 1 | 9 | 5 | 8 | 19 | 2 | 5 | 0 | 6 | 8 | 12 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 180
13:30-14:00 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 10 | 5 | 10 | 1 | 9 | 5 | 7 | 19 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 170
14:00-14:30 | 3 | 1 | 12 | 7 | 3 | 11 | 7 | 10 | 1 | 8 | 5 | 5 | 18 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 160
14:30-15:00 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | 11 | 7 | 10 | 1 | 7 | 6 | 6 | 14 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 164
15:00-15:30 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 15 | 4 | 5 | 0 | 5 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 165
15:30-16:00 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 134
16:00-16:30 | 4 | 2 | 12 | 4 | 3 | 11 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 128
16:30-17:00 | 6 | 1 | 13 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 142
17:00-17:30 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 125
17:30-18:00 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 122
18:00-18:30 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 103
18:30-19:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
19:30-20:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41
20:00-20:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
20:30-21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32
21:00-21:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40
21:30-22:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
22:00-22:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35
22:30-23:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43
23:00-23:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36
合 計(kWh) | 118 | 61 | 262 | 185 | 162 | 264 | 252 | 242 | 50 | 217 | 166 | 204 | 296 | 111 | 185 | 41 | 146 | 230 | 176 | 160 | 105 | 118 | 42 | 90 | 201 | 107 | 122 | 92 | 112 | 44 | 126 | 4687
最大電力(kW) | 12 | 4 | 30 | 34 | 40 | 28 | 40 | 36 | 4 | 30 | 32 | 36 | 44 | 10 | 36 | 6 | 14 | 30 | 24 | 26 | 12 | 12 | 6 | 8 | 28 | 10 | 22 | 8 | 12 | 4 | 12 | 44
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 93 | 33 | 235 | 159 | 135 | 237 | 226 | 214 | 23 | 190 | 139 | 179 | 269 | 84 | 159 | 15 | 120 | 205 | 150 | 135 | 81 | 92 | 16 | 64 | 174 | 84 | 98 | 68 | 88 | 20 | 101 | 3886
夜 間 | 25 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 801
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000100299100000000; 2026-03-08: 41; 2026-03-10: 29; 2026-03-12: 45; 2026-03-14: 56; 2026-03-16: 55; 2026-03-18: 47; 2026-03-20: 32; 2026-03-22: 37; 2026-03-24: 58; 2026-03-26: 59; 2026-03-28: 57; 2026-03-30: 43