## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | ふれあいこども館
需要場所： | 福岡県那珂川市仲二丁目５－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 59 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1745.44 |  | 当月末検針値 |  | 1533 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 2238 |  | kWh | 最大電力 |  | 28 |  | kW |  | 2980 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1695.78 |  | 前月末検針値 |  | 1495.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 34
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 36
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 37
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 37
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 40
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 35
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 35
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 35
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 37
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 39
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 35
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 40
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 33
6:30- 7:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 65
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 34
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 29
8:00- 8:30 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 49
8:30- 9:00 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |  | 92
9:00- 9:30 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |  | 97
9:30-10:00 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |  | 103
10:00-10:30 | 15 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 |  | 120
10:30-11:00 | 13 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |  | 115
11:00-11:30 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 |  | 110
11:30-12:00 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |  | 93
12:00-12:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |  | 85
12:30-13:00 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |  | 86
13:00-13:30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 |  | 92
13:30-14:00 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 |  | 93
14:00-14:30 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 96
14:30-15:00 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 |  | 106
15:00-15:30 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 |  | 109
15:30-16:00 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |  | 105
16:00-16:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 |  | 101
16:30-17:00 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 105
17:00-17:30 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |  | 94
17:30-18:00 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |  | 77
18:00-18:30 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 73
18:30-19:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 38
19:00-19:30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 30
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 33
20:00-20:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 35
20:30-21:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 29
21:00-21:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 36
21:30-22:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 34
22:00-22:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 27
22:30-23:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 35
23:00-23:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 40
23:30-24:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 41
合 計(kWh) | 145 | 136 | 98 | 127 | 92 | 41 | 80 | 87 | 195 | 112 | 79 | 100 | 44 | 133 | 129 | 84 | 110 | 111 | 103 | 50 | 80 | 118 | 108 | 85 | 86 | 114 | 37 | 88 | 106 | 102 |  | 2980
最大電力(kW) | 30 | 28 | 8 | 12 | 10 | 4 | 6 | 8 | 28 | 10 | 8 | 8 | 4 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 12 |  | 30
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 119 | 112 | 72 | 101 | 68 | 16 | 57 | 64 | 169 | 86 | 55 | 76 | 18 | 107 | 103 | 61 | 85 | 85 | 79 | 23 | 56 | 92 | 82 | 61 | 62 | 89 | 14 | 66 | 82 | 76 |  | 2236
夜 間 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 25 | 23 | 23 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 23 | 25 | 26 | 24 | 27 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 | 24 | 26 |  | 744
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000100299100000000; 2026-04-08: 29; 2026-04-10: 45; 2026-04-12: 56; 2026-04-14: 55; 2026-04-16: 47; 2026-04-18: 32; 2026-04-20: 37; 2026-04-22: 58; 2026-04-24: 59; 2026-04-26: 57; 2026-04-28: 43; 2026-04-30: 28