## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市保健センター
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 46 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 736.89 |  | 当月末検針値 |  | 588 |  | 当月末検針値 |  | 8.3 |  | 有効電力量 |  | 2292 |  | kWh | 最大電力 |  | 19 |  | kW |  | 2997 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 686.94 |  | 前月末検針値 |  | 549.8 |  | 前月末検針値 |  | 8.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 34
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32
5:30- 6:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 45
6:30- 7:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41
7:00- 7:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 52
7:30- 8:00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 57
8:00- 8:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 87
8:30- 9:00 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 116
9:00- 9:30 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 120
9:30-10:00 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 123
10:00-10:30 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 125
10:30-11:00 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 118
11:00-11:30 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 121
11:30-12:00 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 112
12:00-12:30 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 121
12:30-13:00 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 117
13:00-13:30 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 109
13:30-14:00 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 99
14:00-14:30 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 104
14:30-15:00 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 98
15:00-15:30 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 96
15:30-16:00 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 86
16:00-16:30 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 83
16:30-17:00 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 74
17:00-17:30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 55
17:30-18:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44
18:00-18:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41
18:30-19:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40
20:00-20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27
20:30-21:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38
21:00-21:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33
21:30-22:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27
22:00-22:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
22:30-23:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29
23:30-24:00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
合 計(kWh) | 149 | 116 | 126 | 66 | 48 | 127 | 128 | 150 | 123 | 157 | 102 | 51 | 48 | 119 | 130 | 141 | 152 | 90 | 54 | 76 | 76 | 74 | 99 | 80 | 46 | 59 | 70 | 76 | 86 | 91 | 87 | 2997
最大電力(kW) | 18 | 14 | 16 | 8 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 | 4 | 4 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 18
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 126 | 92 | 102 | 45 | 28 | 105 | 103 | 117 | 100 | 129 | 72 | 30 | 27 | 96 | 107 | 118 | 129 | 68 | 31 | 53 | 55 | 53 | 78 | 59 | 26 | 39 | 50 | 54 | 65 | 69 | 64 | 2290
夜 間 | 23 | 24 | 24 | 21 | 20 | 22 | 25 | 33 | 23 | 28 | 30 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 707
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000002367100000000; 2025-10-08: 23; 2025-10-10: 40; 2025-10-12: 46; 2025-10-14: 41; 2025-10-16: 29; 2025-10-18: 17; 2025-10-20: 14; 2025-10-22: 35; 2025-10-24: 39; 2025-10-26: 45; 2025-10-28: 33; 2025-10-30: 19