## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市保健センター
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 46 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 777.46 |  | 当月末検針値 |  | 617.9 |  | 当月末検針値 |  | 8.3 |  | 有効電力量 |  | 1794 |  | kWh | 最大電力 |  | 23 |  | kW |  | 2434 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 736.89 |  | 前月末検針値 |  | 588 |  | 前月末検針値 |  | 8.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 27
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 27
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 36
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 25
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 28
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 37
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 28
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 25
4:00- 4:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 37
4:30- 5:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 28
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 23
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 37
6:00- 6:30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 40
6:30- 7:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 37
7:00- 7:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 47
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 42
8:00- 8:30 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |  | 78
8:30- 9:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | 7 | 4 | 2 |  | 112
9:00- 9:30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 |  | 101
9:30-10:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 |  | 96
10:00-10:30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 |  | 91
10:30-11:00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 |  | 91
11:00-11:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |  | 80
11:30-12:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |  | 74
12:00-12:30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 |  | 91
12:30-13:00 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 |  | 79
13:00-13:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 |  | 73
13:30-14:00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |  | 71
14:00-14:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 |  | 71
14:30-15:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 |  | 69
15:00-15:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |  | 65
15:30-16:00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |  | 69
16:00-16:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |  | 61
16:30-17:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 |  | 58
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |  | 50
17:30-18:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 44
18:00-18:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 39
18:30-19:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 41
19:00-19:30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 36
19:30-20:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30
20:00-20:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 30
20:30-21:00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 32
21:00-21:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 26
21:30-22:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 28
22:00-22:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 34
22:30-23:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 28
23:00-23:30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 29
23:30-24:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 33
合 計(kWh) | 57 | 61 | 48 | 76 | 85 | 76 | 87 | 48 | 47 | 73 | 82 | 113 | 105 | 91 | 45 | 47 | 75 | 86 | 110 | 130 | 98 | 76 | 49 | 48 | 116 | 140 | 125 | 130 | 60 | 50 |  | 2434
最大電力(kW) | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 10 | 12 | 4 | 4 | 12 | 22 | 14 | 14 | 8 | 4 |  | 22
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 36 | 39 | 28 | 54 | 64 | 55 | 65 | 29 | 27 | 53 | 61 | 85 | 76 | 70 | 26 | 26 | 55 | 65 | 88 | 107 | 75 | 55 | 27 | 28 | 94 | 118 | 103 | 108 | 40 | 29 |  | 1786
夜 間 | 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 | 28 | 29 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 |  | 648
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000002367100000000; 2025-11-08: 40; 2025-11-10: 46; 2025-11-12: 41; 2025-11-14: 29; 2025-11-16: 17; 2025-11-18: 14; 2025-11-20: 35; 2025-11-22: 39; 2025-11-24: 45; 2025-11-26: 33; 2025-11-28: 19; 2025-11-30: 23