## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市保健センター
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 46 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 838.3 |  | 当月末検針値 |  | 666 |  | 当月末検針値 |  | 8.3 |  | 有効電力量 |  | 2886 |  | kWh | 最大電力 |  | 43 |  | kW |  | 3650 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 777.46 |  | 前月末検針値 |  | 617.9 |  | 前月末検針値 |  | 8.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65
7:30- 8:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73
8:00- 8:30 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 10 | 13 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 148
8:30- 9:00 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 9 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 186
9:00- 9:30 | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 11 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 182
9:30-10:00 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 175
10:00-10:30 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 158
10:30-11:00 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 147
11:00-11:30 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143
11:30-12:00 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130
12:00-12:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137
12:30-13:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129
13:00-13:30 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126
13:30-14:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116
14:00-14:30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125
14:30-15:00 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 119
15:00-15:30 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 113
15:30-16:00 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 110
16:00-16:30 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 107
16:30-17:00 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92
17:00-17:30 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66
17:30-18:00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60
18:00-18:30 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52
18:30-19:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53
19:00-19:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43
19:30-20:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41
20:00-20:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
20:30-21:00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35
21:00-21:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32
21:30-22:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
22:00-22:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34
22:30-23:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30
23:00-23:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32
合 計(kWh) | 99 | 114 | 152 | 130 | 148 | 52 | 125 | 198 | 163 | 124 | 163 | 138 | 49 | 50 | 150 | 169 | 175 | 181 | 129 | 46 | 48 | 139 | 128 | 126 | 147 | 164 | 142 | 50 | 51 | 49 | 51 | 3650
最大電力(kW) | 10 | 12 | 20 | 18 | 16 | 4 | 28 | 26 | 24 | 14 | 22 | 16 | 4 | 4 | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 77 | 91 | 130 | 107 | 125 | 29 | 80 | 158 | 125 | 101 | 141 | 116 | 29 | 31 | 128 | 142 | 134 | 159 | 107 | 26 | 28 | 117 | 104 | 102 | 125 | 140 | 122 | 28 | 30 | 30 | 30 | 2892
夜 間 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 45 | 40 | 38 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 22 | 27 | 41 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 758
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000002367100000000; 2025-12-08: 46; 2025-12-10: 41; 2025-12-12: 29; 2025-12-14: 17; 2025-12-16: 14; 2025-12-18: 35; 2025-12-20: 39; 2025-12-22: 45; 2025-12-24: 33; 2025-12-26: 19; 2025-12-28: 23; 2025-12-30: 43