## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市保健センター
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 46 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 557.01 |  | 当月末検針値 |  | 443.8 |  | 当月末検針値 |  | 8.3 |  | 有効電力量 |  | 3864 |  | kWh | 最大電力 |  | 39 |  | kW |  | 4630 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 479.85 |  | 前月末検針値 |  | 379.4 |  | 前月末検針値 |  | 8.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
3:00- 3:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27
4:00- 4:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
4:30- 5:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
5:30- 6:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42
6:30- 7:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 44
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 2 | 68
7:30- 8:00 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 | 108
8:00- 8:30 | 5 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 13 | 15 | 6 | 166
8:30- 9:00 | 11 | 13 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 5 | 8 | 0 | 18 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 14 | 13 | 16 | 18 | 221
9:00- 9:30 | 10 | 19 | 18 | 9 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 6 | 10 | 2 | 16 | 0 | 10 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 13 | 13 | 16 | 18 | 244
9:30-10:00 | 10 | 17 | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 16 | 1 | 11 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 12 | 14 | 18 | 17 | 247
10:00-10:30 | 8 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 16 | 1 | 10 | 6 | 9 | 11 | 1 | 0 | 13 | 12 | 18 | 17 | 234
10:30-11:00 | 9 | 16 | 13 | 10 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 12 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 5 | 9 | 10 | 0 | 1 | 13 | 11 | 17 | 17 | 222
11:00-11:30 | 9 | 16 | 17 | 13 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 13 | 12 | 17 | 15 | 225
11:30-12:00 | 11 | 14 | 17 | 12 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 13 | 13 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 8 | 11 | 0 | 1 | 13 | 10 | 16 | 14 | 225
12:00-12:30 | 9 | 16 | 17 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 16 | 14 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 14 | 1 | 0 | 12 | 12 | 16 | 15 | 247
12:30-13:00 | 12 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 13 | 12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 13 | 13 | 11 | 15 | 238
13:00-13:30 | 9 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 11 | 188
13:30-14:00 | 7 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 | 5 | 11 | 5 | 12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 165
14:00-14:30 | 6 | 9 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 6 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 172
14:30-15:00 | 6 | 9 | 13 | 8 | 1 | 1 | 4 | 16 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 169
15:00-15:30 | 6 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 147
15:30-16:00 | 6 | 11 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 139
16:00-16:30 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 119
16:30-17:00 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 112
17:00-17:30 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 64
17:30-18:00 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 48
18:00-18:30 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33
18:30-19:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30
20:00-20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31
20:30-21:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32
21:00-21:30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34
21:30-22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
22:00-22:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
23:30-24:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
合 計(kWh) | 177 | 271 | 300 | 179 | 44 | 47 | 123 | 201 | 144 | 196 | 175 | 44 | 45 | 129 | 113 | 189 | 189 | 130 | 47 | 141 | 45 | 156 | 128 | 155 | 198 | 45 | 44 | 236 | 232 | 259 | 248 | 4630
最大電力(kW) | 24 | 38 | 36 | 26 | 4 | 4 | 16 | 32 | 22 | 32 | 28 | 4 | 4 | 16 | 16 | 26 | 28 | 20 | 4 | 38 | 4 | 22 | 18 | 22 | 28 | 4 | 4 | 30 | 30 | 36 | 36 | 38
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 155 | 238 | 271 | 156 | 24 | 25 | 102 | 178 | 121 | 173 | 156 | 25 | 25 | 107 | 91 | 167 | 166 | 108 | 26 | 109 | 24 | 134 | 106 | 133 | 177 | 24 | 24 | 186 | 189 | 217 | 226 | 3863
夜 間 | 22 | 33 | 29 | 23 | 20 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 32 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 50 | 43 | 42 | 22 | 767
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000002367100000000; 2025-07-08: 45; 2025-07-10: 43; 2025-07-12: 16; 2025-07-14: 23; 2025-07-16: 40; 2025-07-18: 46; 2025-07-20: 41; 2025-07-22: 29; 2025-07-24: 17; 2025-07-26: 14; 2025-07-28: 35; 2025-07-30: 39