## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市保健センター
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 46 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 686.94 |  | 当月末検針値 |  | 549.8 |  | 当月末検針値 |  | 8.3 |  | 有効電力量 |  | 3018 |  | kWh | 最大電力 |  | 33 |  | kW |  | 3710 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 625.11 |  | 前月末検針値 |  | 499.5 |  | 前月末検針値 |  | 8.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 31
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 29
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 32
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 31
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 32
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 30
4:00- 4:30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 30
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 35
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 27
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 32
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 41
6:30- 7:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 42
7:00- 7:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 54
7:30- 8:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 59
8:00- 8:30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |  | 122
8:30- 9:00 | 6 | 7 | 9 | 5 | 12 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 |  | 169
9:00- 9:30 | 6 | 11 | 17 | 4 | 11 | 1 | 10 | 5 | 9 | 6 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 12 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 192
9:30-10:00 | 5 | 9 | 16 | 6 | 11 | 0 | 9 | 4 | 8 | 5 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 9 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 |  | 191
10:00-10:30 | 4 | 9 | 13 | 4 | 11 | 2 | 10 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 | 9 | 9 | 1 | 6 | 5 |  | 183
10:30-11:00 | 5 | 10 | 13 | 4 | 11 | 0 | 9 | 5 | 7 | 5 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 |  | 173
11:00-11:30 | 4 | 10 | 9 | 4 | 11 | 1 | 9 | 4 | 8 | 5 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 |  | 168
11:30-12:00 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 |  | 149
12:00-12:30 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 11 | 9 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 13 | 1 | 1 | 7 | 7 |  | 184
12:30-13:00 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 13 | 7 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 |  | 171
13:00-13:30 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 11 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 158
13:30-14:00 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 |  | 139
14:00-14:30 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |  | 127
14:30-15:00 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 |  | 119
15:00-15:30 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |  | 111
15:30-16:00 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |  | 105
16:00-16:30 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 91
16:30-17:00 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |  | 78
17:00-17:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 55
17:30-18:00 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 49
18:00-18:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 48
18:30-19:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 37
19:00-19:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 38
19:30-20:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 36
20:00-20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 35
20:30-21:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 27
21:00-21:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 32
21:30-22:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 36
22:00-22:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 25
22:30-23:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 34
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 32
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 31
合 計(kWh) | 135 | 182 | 177 | 137 | 197 | 48 | 134 | 153 | 148 | 116 | 185 | 186 | 49 | 46 | 57 | 216 | 191 | 134 | 135 | 48 | 47 | 98 | 48 | 157 | 150 | 175 | 73 | 49 | 127 | 112 |  | 3710
最大電力(kW) | 16 | 22 | 34 | 16 | 24 | 4 | 22 | 26 | 22 | 18 | 26 | 24 | 4 | 4 | 6 | 32 | 32 | 18 | 16 | 2 | 4 | 10 | 4 | 24 | 24 | 26 | 18 | 4 | 14 | 14 |  | 34
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 113 | 159 | 155 | 114 | 156 | 27 | 98 | 130 | 125 | 94 | 162 | 164 | 29 | 26 | 36 | 193 | 169 | 113 | 112 | 28 | 27 | 76 | 27 | 135 | 128 | 152 | 53 | 28 | 105 | 89 |  | 3023
夜 間 | 22 | 23 | 22 | 23 | 41 | 21 | 36 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 687
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000002367100000000; 2025-09-08: 16; 2025-09-10: 23; 2025-09-12: 40; 2025-09-14: 46; 2025-09-16: 41; 2025-09-18: 29; 2025-09-20: 17; 2025-09-22: 14; 2025-09-24: 35; 2025-09-26: 39; 2025-09-28: 45; 2025-09-30: 33