## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市保健センター
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 45 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 908.68 |  | 当月末検針値 |  | 724.2 |  | 当月末検針値 |  | 8.3 |  | 有効電力量 |  | 3492 |  | kWh | 最大電力 |  | 41 |  | kW |  | 4223 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 838.3 |  | 前月末検針値 |  | 666 |  | 前月末検針値 |  | 8.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34
0:30- 1:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28
1:00- 1:30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
3:00- 3:30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31
4:00- 4:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34
4:30- 5:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38
6:30- 7:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40
7:00- 7:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 58
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 71
8:00- 8:30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 | 12 | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 127
8:30- 9:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 11 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 8 | 1 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 21 | 231
9:00- 9:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 12 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 1 | 10 | 7 | 14 | 10 | 10 | 15 | 14 | 227
9:30-10:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 11 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 1 | 10 | 8 | 15 | 11 | 11 | 13 | 7 | 225
10:00-10:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 1 | 8 | 6 | 13 | 10 | 10 | 11 | 1 | 193
10:30-11:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 8 | 11 | 9 | 9 | 12 | 1 | 9 | 7 | 14 | 10 | 10 | 10 | 1 | 199
11:00-11:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 1 | 9 | 6 | 12 | 7 | 10 | 11 | 1 | 190
11:30-12:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 1 | 184
12:00-12:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 8 | 12 | 1 | 6 | 7 | 11 | 6 | 10 | 11 | 1 | 187
12:30-13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 8 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 | 13 | 12 | 1 | 190
13:00-13:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 11 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 7 | 10 | 2 | 0 | 9 | 7 | 8 | 13 | 10 | 2 | 176
13:30-14:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 13 | 11 | 1 | 158
14:00-14:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 13 | 8 | 1 | 153
14:30-15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 10 | 7 | 4 | 12 | 8 | 1 | 143
15:00-15:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | 7 | 1 | 144
15:30-16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 12 | 7 | 1 | 137
16:00-16:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 1 | 127
16:30-17:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 123
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 70
17:30-18:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40
18:00-18:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41
18:30-19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
20:00-20:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
20:30-21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
21:00-21:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
21:30-22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36
22:00-22:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32
22:30-23:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
23:00-23:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 33
合 計(kWh) | 50 | 53 | 52 | 53 | 168 | 160 | 183 | 181 | 224 | 47 | 48 | 51 | 154 | 137 | 160 | 125 | 48 | 118 | 178 | 211 | 195 | 182 | 195 | 49 | 118 | 183 | 201 | 165 | 227 | 207 | 100 | 4223
最大電力(kW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | 24 | 22 | 30 | 4 | 4 | 4 | 22 | 16 | 22 | 14 | 4 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 24 | 4 | 26 | 24 | 30 | 22 | 26 | 30 | 42 | 42
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 29 | 31 | 30 | 30 | 144 | 140 | 162 | 161 | 203 | 27 | 29 | 29 | 131 | 117 | 140 | 105 | 27 | 78 | 138 | 172 | 172 | 158 | 171 | 28 | 98 | 160 | 178 | 141 | 202 | 184 | 78 | 3493
夜 間 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | 23 | 20 | 20 | 20 | 21 | 40 | 40 | 39 | 23 | 24 | 24 | 21 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 | 22 | 730
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000002367100000000; 2026-01-08: 41; 2026-01-10: 29; 2026-01-12: 17; 2026-01-14: 14; 2026-01-16: 35; 2026-01-18: 39; 2026-01-20: 45; 2026-01-22: 33; 2026-01-24: 19; 2026-01-26: 23; 2026-01-28: 43; 2026-01-30: 41