## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市保健センター
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 45 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1099.52 |  | 当月末検針値 |  | 870.6 |  | 当月末検針値 |  | 8.3 |  | 有効電力量 |  | 1662 |  | kWh | 最大電力 |  | 20 |  | kW |  | 2302 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1061.15 |  | 前月末検針値 |  | 842.9 |  | 前月末検針値 |  | 8.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28
2:00- 2:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35
2:30- 3:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24
3:00- 3:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33
3:30- 4:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30
4:00- 4:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
5:00- 5:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
5:30- 6:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36
6:30- 7:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37
7:30- 8:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 45
8:00- 8:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 63
8:30- 9:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 74
9:00- 9:30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2 | 88
9:30-10:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 93
10:00-10:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 89
10:30-11:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 78
11:00-11:30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 83
11:30-12:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 70
12:00-12:30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 81
12:30-13:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 80
13:00-13:30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 75
13:30-14:00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 72
14:00-14:30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 72
14:30-15:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 70
15:00-15:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 56
15:30-16:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 70
16:00-16:30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 54
16:30-17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 56
17:00-17:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 43
17:30-18:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37
18:00-18:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37
18:30-19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37
19:00-19:30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
19:30-20:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32
20:00-20:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30
20:30-21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26
21:00-21:30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30
21:30-22:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32
22:00-22:30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27
22:30-23:00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29
23:00-23:30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
23:30-24:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
合 計(kWh) | 76 | 49 | 48 | 50 | 48 | 50 | 80 | 68 | 46 | 45 | 70 | 80 | 83 | 89 | 97 | 43 | 42 | 75 | 103 | 119 | 122 | 90 | 48 | 48 | 88 | 107 | 88 | 108 | 117 | 82 | 43 | 2302
最大電力(kW) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 12 | 18 | 14 | 10 | 4 | 4 | 10 | 16 | 8 | 14 | 14 | 20 | 4 | 20
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 57 | 46 | 27 | 26 | 49 | 58 | 64 | 67 | 76 | 24 | 24 | 53 | 82 | 99 | 99 | 68 | 27 | 27 | 66 | 87 | 66 | 86 | 96 | 63 | 24 | 1659
夜 間 | 19 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 19 | 22 | 21 | 19 | 18 | 22 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 643
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000002367100000000; 2026-05-08: 35; 2026-05-10: 39; 2026-05-12: 45; 2026-05-14: 33; 2026-05-16: 19; 2026-05-18: 23; 2026-05-20: 43; 2026-05-22: 41; 2026-05-24: 40; 2026-05-26: 21; 2026-05-28: 10; 2026-05-30: 20